## Лист1
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения на 2019 год
| Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм | Объем закупа | сумма | Срок поставки
1 | Медицинские пиявки | Живые особи пиявок вида Hirudo medicinalis (пиявка медицинская) массой 1,0 - 3,0 г, голодавшие не менее 3 месяцев Отличительными особенностями пиявки медицинской аптекарской являются распложенные вдоль спины две продольные оранжевые полосы с правильно повторяющимися расширениями. Брюшная сторона оливково-зеленая, одноцветная с черными продольными полосами по бокам. | шт | 6000 | 1980000 | По заявке поставщика
2 | Катетер фолея | наружный диаметр D, CH – от 4 до 36, цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами; изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом,не содержит фталатов; атравматичный закрытый конец, 2 боковых отверстия; стерилен, предназначен для однократного применения; индивидуальная упаковка; срок годности (стерильности) - 5 лет с даты производства, Размер: CH/FR 14,18,22. 30мл | шт | 20 | 10000 | По заявке поставщика
3 | Катетер периферический 22G | Ультратонкая силиконизированная игла из нержавеющей стали с конической формой острия. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. | шт | 100 | 16000 | По заявке поставщика
4 | Игла для спинномозговой пункции | диаметр 1 и 1,2 мм; длина 60, 90 и 120 мм; стерильность, одноразовое использование; игла и мандрен изготовлены из специальной нержавеющей стали; острие с коротким срезом для атравматичного входа в ткани; в конструкции есть окно визуализации, которое обеспечивает быстрое определение тока спинномозговой жидкости и помогает точно позиционировать конец иглы. Размеры: ВР- И-23 Игла для спинномозговой пункции А-12 х120 30 ВР- И-22 Игла для спинномозговой пункции А-10х90 30 ВР- И-21* Игла для спинномозговой пункции А-10х60 30 | шт | 6 | 5000 | По заявке поставщика
5 | Иглы для инсулиновых шприц ручек | Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек • Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные • Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина • Трубка иглы сделана из нержавеющей стали • Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена • Стерилизован этиленоксидом Размер: 29G(0.33x6мм) | шт | 200 | 10000 | По заявке поставщика
6 | Игла для плевральной пункции | Предназначена для извлечения жидкости из плевральной полости с диагностической целью, а также для проведения лечебных процедур. Технические характеристики: длина иглы, мм 100; 100; 125; 125; диаметр, мм 1,6; 2,0; 1,6; 2,0. | шт | 6 | 6000 | По заявке поставщика
2027000
| Зав. аптеки | Өмірзақова А.Б