## Лист1
Приложение № 1
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения
| Наименование | Характеристики | Объем закупа | Сумма | Сроки поставки
1 | Подгузники для взрослых | • эластичная резинка в поясе спереди и сзади обеспечивает плотное прилегание к телу и минимальное сдавливание в области талии; • эластичные двойные застежки-липучки, которые можно многократно закреплять и откреплять в любом месте подгузника без риска разрыва внешнего слоя; • двойной впитывающий слой с антибактериальным суперабсорбентом – высокая впитываемость и нейтрализация неприятного запаха; • гидрофобные внутренние боковые бортики – дополнительная защита от протекания; • индикатор влагонасыщения информирует о степени наполнения и необходимости смены изделия. • подгузник должен быть гипоаллергенным для людей с чувствительной кожей. • должен иметь Сертификат дерматологического тестирования. размер- М, L | 1500 | 300000 | По заявки заказчика
2 | Салфетка перфорированная 20*23 №200 | • Безворсовая структура - материал в салфетках не расслаивается (не разволакивается до нитей) и не оставляет ворсинок, например, при протирке поверхностей. • Безворсовая структура материала для салфеток позволяет произвести любые формы и размеры изделия. Как для комплектов белья, наборов для хирургов, простынь и др. • Высокая степень впитываемости материала. • Современные технологии обработки натуральной целлюлозы дают возможность получить изделия, заменяющие в медицине марлю и вату и превосходящие их, например по впитываемости (гигроскопичности). • Антистатичность. • Легко пропускает воздух (свободная диффузия) • Не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей и открытыми ранами. • Не токсичность. • Не теряет своих свойств после стерилизации. • Химически чистый и безопасный в медицинском применении материал. • Материал в основном белого цвета (может производится другого цвета). • Плотность может быть разной в зависимости от потребностей. | 100 | 200000 | По заявки заказчика
3 | Марля 5м*90см | Марля медицинская хлопковая – легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопическая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. | 100 | 28700 | По заявки заказчика
4 | Вата 100,0 | • Высокая гигроскопичность; • Высокая степень прочеса; • Отсутствие посторонних запахов, примесей в составе; • Гипоаллергенность; • Простое разделение на параллельные слои; • Простое скручивание в шарики, тампоны, турунды; • Хорошая впитываемость и способность удерживать влагу; | 200 | 38200 | По заявки заказчика
5 | Скальпель стерильный №11 | • скальпель хирургический стерильный, одноразового применения; • стерилизовано гамма-излучением; • уникальная технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств; • специальная, эргономичная ручка скальпеля с боковыми канавками надежно удерживается в руке хирурга, обеспечивает дополнительные удобства при использовании; • индивидуальная упаковка из обеспечивает длительное, надежное хранение лезвий и легко открывается; | 30 | 3150 | По заявки заказчика
6 | Жгут резиновый кровоостанавливающий | Резиновый жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих резину. Диаметр 6 мм, длина 1 м. | 30 | 3420 | По заявки заказчика
7 | Шапочка клип-берет нестерильный однаразовый | Универсальный размер Одноразовое использование. Нетоксичность. Воздухопроницаемость. Отсутствие составов, вызывающих аллергическую реакцию. Непроницаемость для жидких сред Голубой цвет. | 2000 | 19600 | По заявки заказчика
8 | Ножницы хирургические для снятия швов прямые | прямые; остротупоконечные; на одной из браншей предусмотрено углубление, благодаря которому без проблем можно снять шов; быстрая очистка инструмента; легкие, удобные в работе; современный дизайн инструмента; хирургическая нержавеющая сталь; инструмент автоклавируемый; | 5 | 18000 | По заявки заказчика
9 | Проявитель 20л | Концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и по две с концентрированными растворами В и С для приготовления 40 литров (или 2х20 литров) рабочего раствора | 10 | 94700 | По заявки заказчика
10 | Рентгенпленка 24*30 №100 | Обработка - ручная и в автоматических проявочных машинах. Вскрывать и обрабатывать только при красном неактеничном освещении. Упаковка 100 листов. Содержание серебра ~ 3,9 г/м.кв. Средний градиент 2,8 (2,7) Чувствительность 1700 (1800) В скобках приведены данные при машинной обработке. | 4 | 98544 | По заявки заказчика
11 | Рентгенпленка 30*40 №100 | Обработка - ручная и в автоматических проявочных машинах. Вскрывать и обрабатывать только при красном неактеничном освещении. Упаковка 100 листов. Содержание серебра ~ 3,9 г/м.кв. Средний градиент 2,8 (2,7) Чувствительность 1700 (1800) В скобках приведены данные при машинной обработке. | 4 | 157912 | По заявки заказчика
12 | Рентгенпленка 35*35 №100 | Обработка - ручная и в автоматических проявочных машинах. Вскрывать и обрабатывать только при красном неактеничном освещении. Упаковка 100 листов. Содержание серебра ~ 3,9 г/м.кв. Средний градиент 2,8 (2,7) Чувствительность 1700 (1800) В скобках приведены данные при машинной обработке. | 4 | 87200 | По заявки заказчика
13 | Презервативы | Высококачественные, гладкие, из натурального латекса с не ароматизированной смазкой Не ароматизированные | 3000 | 54000 | По заявки заказчика
14 | Пантогематоген сухой порошок 4гр №9 | Состав - сухой пантогематоген, содержит аминокислоты. Вещество, получаемого из пантов* и крови алтайского марала путем сублимации, метода выпаривания при температуре +20…30 градусов под низким давлением, что позволяет сохранить максимум биологически активных природных компонентов. | 50 | 400000 | По заявки заказчика
15 | Соль для ванн 1кг (ромашка, крапива, череда, хвощ) | Природная морская или океаническая соль. Она представляют собой твердую часть воды, и получают её путем выпаривания из воды при пониженном давлении. Кроме того, соли богаты минеральными элементами, необходимыми для сохранения молодости и здоровья человека, такими как калий, кальций, марганец, йод, бром, фосфор, натрий, магний. В солях они присутствуют чаще в виде ионов. Кроме микроэлементов в соли для ванн добавляются экстракты лечебных трав | 50 | 27500 | По заявки заказчика
Зав. аптеки А.Б.Өмірзақова